招标书

一拖（姜堰）动力机械有限公司就铸造厂区内35KV变电所内所有设备进行检修，现对供电设备检修进行招标，欢迎相关有资质单位前来投标。
项目名称：铸造35KV变电所内设备检修

项目地点：一拖（姜堰）动力机械有限公司铸造厂内

项目内容：1台4000KVA主变大修、保护全检；4台35KV高压开关柜大修、保护全检；13台10KV低压开关柜大修、保护全检；直流电源系统、光端机及电源、所用变压器及所变柜检修、五防全检；2组35KV穿墙套试验；35KV电缆试验；10KV、35KV电流电压互感器检修；10KV、35KV避雷器检修；所内安全工具试验等。
项目要求：出具供电公司认可的检修报告

投标截止时间：2010年4月3日

开标时间：2010年4月8日

开标地点：一拖（姜堰）动力机械有限公司

投标人须编制1份投标文件“正本”和3份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

评标原则：

    招标方承诺评标工作由招标方依法组织有关评标，本着“公开、公平、公正、科学、择优”的综合评标原则进行严格评标，以充分保证各投标商的合法利益。

联系人：一拖（姜堰）动力机械有限公司生产设备科    张斌  王厚林
联系电话：0523-88209708  85838511，  传真：0523-88209662
